## Sheet1
附件一：
广南县人民医院产科温馨病房设备带改造项目分项报价表
报价公司名称（盖章）： 报价日期： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 规格型号
1 | 医疗设备带 | 米 | 15 |  |  | 1.规格：25CM高，5CM厚 2.含灯罩、堵头、密封条
2 | 氧气终端 | 个 | 10 |  |  | 1.国标圆形 2.含塑料胶塞、胶圈
3 | 负压终端 | 个 | 10 |  |  | 1.国标圆形 2.含塑料胶塞、胶圈
4 | 铜管 | m | 100 |  |  | 1.材质:铜管 2.规格:DN8 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.吹扫与清洗:氮气 5.压力试验:真空试验
5 | 灯开关 | 个 | 10 |  |  | 1.名称:1P 单开 2.型号：86型
6 | 插座 | 个 | 10 |  |  | 1.名称:6孔 2.型号：118系列 3.规格:万能插孔
7 | 床头灯 | 个 | 10 |  |  | 1.名称:T5 3W 2.类型：白色 节能 3.规格:30cm长
8 | 漏电保护器 | 个 | 10 |  |  | 1.名称:空开 2.型号：16A
9 | 螺纹阀门 | 个 | 10 |  |  | 1.名称:铜 2.气体种类:氧气 3.规格：DN8
10 | 电线 | 米 | 100 |  |  | 1.名称:BV-2.5㎡ 2.厂家品牌:市购国际
11 | 信号线 | 米 | 100 |  |  | 1.名称:RVVB-2*1㎡ 2.厂家品牌:市购国际
12 | 呼叫分机 | 个 | 10 |  |  | 1.呼叫分机为明装式带线手柄 2.型号：二线制 3.厂家：湖南一特 4.规格：定制
13 | 卫生间紧急呼叫分机 | 个 | 10 |  |  | 1.紧急呼叫分机为明装式 2.型号：二线制 3.厂家：湖南一特 4.规格：定制
14 | 二气压力观察箱 | 个 | 1 |  |  | 1.材质:铜管 2.规格:DN8 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.吹扫与清洗:氮气 5.压力试验:真空试验
15 | 呼叫分机 | 个 | 10 |  |  | 1.呼叫分机为明装式带线手柄 2.型号：二线制 3.厂家：湖南一特 4.规格：定制
16 | 走廊显示屏 | 个 | 1 |  |  | 1.呼叫分机为明装式带线手柄 2.型号：二线制 3.厂家：湖南一特 4.规格：定制
17 | 小计:
总合计：（元）大写： （含管理费、税费等各种费用）。